Ультразвуковой уровнемер ЭХО-АС-01

Чертежи и схемы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ

ЭХО-АС-01(2,5(0 (мА (АП(11(RS-3 уст. ТУ 4214-009-18623641-01

Тип датчика

Диапазон

измерения, м

Избыточное рабочее

давление, Мпа

Выходной сигнал, мА

Тип АП

RS-232 (RS-485)

Уставки сигнализации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ДАТЧИКА УРОВНЯ

1 - генератор зондирующих сигналов; 2 - предварительный усилитель; 3 - термопреобразователь; 4 - электроакустический преобразователь; 5 - буферное устройство; 6 - усилитель-формирователь информационных сигналов; 7 - преобразователь тока термопреобразователя в напряжение; 8 - контроллер; 9 - дисплей; 10 – блок кнопок; 11 – кнопка М переключения режима; 12 - узел интерфейса; 13 - преобразователь "код-ток" 14 - блок питания; 15 - блок уставок сигнализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-61

| Давление, МПа | L, мм | d, мм | n | D1, мм | D2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 225 | 18 | 4 | 170 | 205 |
| 1,6 | 230 | 18 | 8 | 180 | 215 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 	АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-11

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 	АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-13

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 	АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АП-61В

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

БЛОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БИ-1-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БИ-1-1.

Схема электрическая соединений

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ЭСКИЗ МОНТАЖА АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

(АП-61 И АП-11) НА ЗАКРЫТЫХ РЕЗЕРВУАРАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ЭСКИЗ МОНТАЖА АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В ЗВУКОВОДНОЙ ТРУБЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ  16

ЭСКИЗ МОНТАЖА АКУСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

НАД ОТКРЫТЫМ РЕЗЕРВУАРОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ДАТЧИК УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКИЙ «ЭХО-АС-01».

Схема электрическая соединений одноточечного исполнения

* Указан основной вариант для подключения расходомера  к 9-контактному порту, а в скобках – для подключения к 25-контактному порту компьютера

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ЭСКИЗ КОММУТАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ БИ-1-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

ЭСКИЗ УСТАНОВКИ НАТУРНОГО ОПРОБОВАНИЯ

ДАТЧИКА УРОВНЯ